柳  州  市  城  中  区

住房和城乡建设局

城中环审字〔2023〕1号

关于柳州卷烟厂化学检测实验室配套工程建设项目环境影响报告表的批复

广西中烟工业有限责任公司：

你单位报来《柳州卷烟厂化学检测实验室配套工程建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，现批复如下：

一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观、全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。

- 二、该项目位于广西柳州市静兰路1号，为改建工程，建筑面积505㎡。项目主要为防洪墙的总体布置，包括封堵轴线的布置、防洪墙的选址等。该项目实验室配套工程区域内的室内拆除部分、改造及装饰工程部分、消防改造部分、气路工程、门禁系统、弱电系统、通风系统管路配套安装、暖通系统及排风安装、实验室家具台柜配套安装。项目总投资364万元，其中环保投资49万元，环保投资占比13.46%，施工期为12个月。

该项目已获柳州市城中区发展和改革局的项目备案审批，符合国家环境保护部印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》的要求以及《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（柳政规〔2021〕12号）要求。从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目实施。

三、该项目除了要落实报告表提出的各项环保要求，还须重点抓好以下环保工作：

- （一）项目废气主要是生产过程中浓盐酸、浓硫酸等可挥发试剂配制稀释液过程中产生的少量挥发性气体。氯化氢、硫酸污染物排放量执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放浓度限值。

- （二）项目施工废水要经沉淀或其他方式处理，且不影响柳江河段内水质，并满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。根据运营期水污染源分析，本项目新鲜水用量为28 m3/a，废水排放量共为22m3/a，实验室废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，实验室污水应先经废水间预处理后，排入卷烟厂污水处理站处理后再进入柳州市污水处理厂。

- （三）项目危险废物主要有：含有或沾染毒性危险废物的废试剂瓶、废包装袋；沾染毒性危险废物的一次性实验用品、包装物、过滤吸附介质等（如，橡胶手套、纤维膜、吸水纸等）。根据设计资料，本项目未设置有危废暂存间，建议设置危废暂存间，并按规范要求建设危险废物贮存室，设置相关标识并安排专人管理，产生的危险废物应统一收集暂存，后交由有资质的单位转移处置。

- （四）项目应采取相应的环境风险防范措施，完善环保管理。本项目利用已建厂房，不新增占地，不涉及土建施工，因此对周边生态环境几乎无影响。

（五）其他生态环境。评价区域内水、土地和生态资源不出现理化性恶化，生物多样性和生物量不减，水土流失不加重，人工景观与自然景观相协调。

（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，须制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，并定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报城中住房和城乡建设局重新审核同意后方可建设。

六、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市城中生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2023年7月12日

（信息是否公开：主动公开）

投资项目在线审批监管平台项目代码：    2210-450202-04-02-756747

抄送:柳州市城中区生态环境局

柳州市城中区住房和城乡建设局               2023年7月12日印发