城中发改规划 〔2025〕11号

关于2025年城中区老旧小区主体改造工程

（三期）改造方案的批复

广西柳州市丰鑫投资有限公司：

报来的《关于申请审批2025年城中区老旧小区主体改造工程（三期）改造方案的请示》及相关材料已收悉。该项目改造方案已经广西全捷工程咨询有限公司组织专家组评审通过，并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、为改善辖区老旧小区居民居住条件和生活环境，满足小区居民日益增长的美好生活需求，提升城市形象和品质，原则同意该项目改造方案。

二、项目代码：2506-450202-04-01-762733。

三、项目建设地点：书香园小区、温馨家园一期、 金桂苑二区、峻岭厂三区、柳东乡政府宿舍、商贸技校宿舍、 基建大院。

四、建设规模及主要内容：2025 年城中区老旧小区主体改造工程（三期）改造小区共7个，改造楼栋43栋，涉及改造户数1574户，改造住宅建筑面积约16.85万平方米。

主要改造内容包括:小区屋面防水保温改造，雨蓬防水改造，屋面防雷设施改造，楼道照明改造，楼梯间栏杆、扶手修缮，公共楼道内墙重新粉刷，更换楼梯间破损窗户，更换出屋面楼梯间门，修缮或增加单元门及门禁，更换雨水管及雨水口，增加空调冷凝水管等。

五、投资规模及资金来源：项目总投资估算为896.48万元，其中工程费用为727.62万元，工程建设其他费用为126.17万元，基本预备费为42.69万元。资金来源为申请中央财政资金、自治区一般债资金和城区财政资金。以上费用以结算审核部门的最终结算为准。

- 六、请据此批复开展项目初步设计阶段工作，并进一步落实项目建设资金。工程招投标工作根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）及相关法规执行。

附件：招标事项核准意见表

- 柳州市城中区发展和改革局

2025年7月1日

（此件公开发布）

抄送：城中区政府办，城中区住建局，城中区财政局，城中区司法局，

城中区自然资源局，城中生态环境局。

本局存档。

柳州市城中区发展和改革局               2025年7月1日印发

附件：

| 招标事项核准意见表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位： |  | 广西柳州市丰鑫投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 2025年城中区老旧小区主体改造工程（三期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织 形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标 方式 | 估算 金额 （万元） | 备注 |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 工程勘察 |  |  |  |  |  |  | 核准 | 0 |  |
| 工程设计 |  |  |  |  |  |  | 核准 | 41.59 |  |
| 工程施工 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  | 727.62 |  |
| 工程监理 |  |  |  |  |  |  | 核准 | 18.15 |  |
| 重要设备 |  |  |  |  |  |  | 核准 | 0 |  |
| 审批部门核准意见说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，核准该项工程建设的招标方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审批部门盖章 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年7月1日 |  |  |  |