城中发改规划 〔2025〕17号

关于2025年城中区老旧小区主体改造工程

（一期）初步设计的批复

广西柳州市丰鑫投资有限公司：

报来的《关于申请审批2025年城中区老旧小区主体改造工程（一期）初步设计的请示》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、为改善辖区老旧小区居民居住条件和生活环境，满足小区居民日益增长的美好生活需求，提升城市形象和品质，原则同意该项目初步设计。

二、项目代码：2506-450202-04-01-517286。

三、项目建设地点：高雅小苑；连塘路北二巷21号；莲塘苑；雅江苑；斜阳路细柳巷12号；斜阳路24号；斜阳路20号；声福居商住楼；景行路27号；银龙大厦；曙光东路224号；永意大厦；蓝色港湾；美容美发公司商住楼；建佳商厦；东台路42号；东台路西一巷5号。

四、建设规模及主要内容：2025 年城中区老旧小区主体改造工程（一期）改造小区共17个，改造楼栋28栋，改造住户1155户，总住宅建筑面积约14.64万平方米。

主要内容包括：小区屋面防水保温改造，雨蓬防水改造，屋面防雷设施改造，楼道照明改造，楼梯间栏杆、扶手修缮，公共楼道内墙重新粉刷，更换楼梯间破损窗户，更换出屋面楼梯间门，修缮或增加单元门及门禁，更换雨水管及雨水口，增加空调冷凝水管等。

五、投资规模及资金来源：项目总投资概算为898.31万元（不含土地费用），其中工程费用为725.02万元，工程建设其他费用为用130.51万元，基本预备费为42.78万元。概算不包括生产准

备费及开办费等。资金来源为为申请中央财政资金、自治区一般债资金和城区财政资金。以上费用以结算审核部门的最终结算为准。

- 六、接文后，请严格按照基本建设程序办理相关建设事项，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。

- 每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

附件：2025年城中区老旧小区主体改造工程（一期）总投资概算表

- 柳州市城中区发展和改革局

2025年8月1日

政府信息公开选项：主动公开

抄送：城中区政府办，城中区住建局，城中区财政局，城中区司法局，

城中区自然资源局，城中生态环境局。

本局存档。

柳州市城中区发展和改革局              2025年8月1日印发