城中发改基础 〔2025〕3号

关于柳州市城中区河东片区排水管网改造

建设工程可行性研究报告的批复

柳州市城中区住房和城乡建设局：

报来的《关于申请审批柳州市城中区河东片区排水管网改造建设工程可行性研究报告的请示》及相关材料已收悉。该项目可行性研究报告已经广西同泽工程项目管理股份有限公司组织专家组评审通过，并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、为进一步增强城市排水防涝能力，原则同意柳州市城中区河东片区排水管网改造建设工程可行性研究报告。

二、项目代码：2412-450202-04-05-414840。

三、项目建设地点：柳州市城中区河东片区文华路（晨华路至东环大道）、清和路（东郡誉苑至东环大道）、聚福苑东侧道路。

四、建设规模及主要内容：本项目拟对城中区河东片区排水管网进行完善，对因敷设排水管道破坏的现状道路路面进行恢复。主要为文华路（晨华路至东环大道）、清和路（东郡誉苑至东环大道） 和聚福苑东侧道路排水管道的新建及改造。 新建排水管道，断面为d600～d1350毫米，主管总长980米，管材为钢筋混凝土排水管；改造清和路（东郡誉苑至东环大道）排水管道，断面为d800毫米，主管总长200米，管材为钢筋混凝土排水管。

建设内容包括排水工程，道路工程。

五、投资规模及资金来源：项目总投资估算为1034.61万元。其中工程费用795.88万元，工程建设其他费用144.67万元，基本预备费为94.06万元。项目资金来源为申请上级资金和城区财政配套。以上费用以结算审核部门的最终结算为准。

- 六、接文后，请严格按照基本建设程序办理相关建设事项，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。

- 每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

附件:招标事项核准意见表

- 柳州市城中区发展和改革局

2025年2月20日

（此件公开发布）

抄送：城中区政府办，城中区住建局，城中区财政局，城中区司法局，

城中区自然资源局，城中生态环境局。

本局存档。

柳州市城中区发展和改革局             2025年2月20日印发

附件：

| 招标事项核准意见表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位： | 柳州市城中区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | 柳州市城中区河东片区排水管网改造建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织 形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 估算金额 （万元） |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | 核准 | 37.41 |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | 核准 | 19.64 |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | 核准 | 17.91 |
| 建筑及安装工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  | 795.88 |
| 审批部门核准意见说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，核准该项工程建设的招标方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审批部门盖章 2025年2月20日 |  |  |