城中发改基础〔2025〕5号

关于柳州市静兰片区东面排水管网工程

可行性研究报告的批复

柳州市龙建投资发展有限责任公司：

报来的《关于申请审批柳州市静兰片区东面排水管网工程可行性研究报告的请示》及相关材料已收悉。该项目可行性研究报告已经大成工程咨询有限公司组织专家组评审通过，并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、为进一步增强城市排水防涝能力，原则同意柳州市静兰片区东面排水管网工程可行性研究报告。

二、项目代码：2502-450202-04-01-547087。

三、项目建设地点：柳州市城中区静兰片区东部。

四、建设规模及主要内容：拟对现状地块内的规划道路市政排水管网进行新建，主要涉及独凳路、中环路、沿江西路1、规划支路3、沿江西路3和独静路。新建雨水管道断面d800~d2600（毫米），长度6291米，破除恢复雨水箱涵BxH=3.0米x3.0米，长度10米；新建污水管道断面 d400~d1000（毫米），长度6009米。

主要建设内容包括雨水工程、污水工程、道路恢复工程、交通工程、管线保护工程等。

五、投资规模及资金来源：项目总投资估算为9579.99万元。其中工程费用7662.57万元，工程建设其他费用1207.79万元，基本预备费为709.63万元。项目资金来源为申请上级资金和市级财政配套。以上费用以结算审核部门的最终结算为准。

- 六、接文后，请严格按照基本建设程序办理相关建设事项，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。

- 每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

附件：招标事项核准意见表

- 柳州市城中区发展和改革局

2025年2月27日

（此件公开发布）

抄送：城中区政府办，城中区住建局，城中区财政局，城中区司法局，

城中区自然资源局，城中生态环境局。

本局存档。

柳州市城中区发展和改革局             2025年2月27日印发

附件：

| 招标事项核准意见表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位： | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | 柳州市静兰片区东面排水管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织 形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 估算金额 （万元） |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 设计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  | 248.35 |
| 监理 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  | 139.38 |
| 勘察 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  | 172.41 |
| 建筑及安装工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  | 7662.57 |
| 审批部门核准意见说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，核准该项工程建设的招标方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审批部门盖章 2025年2月27日 |  |  |