城中发改基础 〔2025〕6号

关于柳州市城中区河东片区排水管网改造

建设工程初步设计的批复

柳州市城中区住房和城乡建设局：

报来的《关于申请审批柳州市城中区河东片区排水管网改造建设工程初步设计的请示》及相关材料已收悉。该项目初步设计已经广西同泽工程项目管理股份有限公司组织专家组评审通过，并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、为进一步增强城市排水防涝能力，原则同意柳州市城中区河东片区排水管网改造建设工程可行性研究报告。

二、项目代码：2412-450202-04-05-414840。

三、项目建设地点：柳州市城中区河东片区文华路（晨华路至东环大道）、清和路（东郡誉苑至东环大道）、聚福苑东侧道路。

四、建设规模及主要内容：本项目拟对清和路（东郡誉苑至东环大道）、文华路（晨华路至东环大道）和聚福苑东侧道路雨水管新建及改造。设计雨水管道断面d600～d1200，总长975米，其中改造清和路（东郡誉苑至东环大道）主管管径d600～d1000，长度293米；改造文华路（晨华路至东环大道）主管管径d600～d1000，长度374米；新建聚福苑东侧道路主管管径d800～d1200，长度308米。

项目实施过程中对现状其他市政管线及设施进行保护与迁改，道路恢复工程、交通疏导工程等。主要建设内容包括排水工程，道路恢复工程、交通工程、管线保护与迁改工程、绿化工程。

五、投资规模及资金来源：项目总投资概算为985.25万元。其中工程费用780.91万元，工程建设其他费用131.36万元，基本预备费为72.98万元。项目资金来源为申请上级资金（2025年超长期特别国债）和城区财政配套。以上费用以结算审核部门的最终结算为准。

- 六、接文后，请严格按照基本建设程序办理相关建设事项，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。

- 每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

附件：柳州市城中区河东片区排水管网改造建设工程总投资概算表

- 柳州市城中区发展和改革局

2025年7月21日

（此件公开发布）

抄送：城中区政府办，城中区财政局，城中区司法局，城中区自然资源局，

城中生态环境局。

本局存档。

柳州市城中区发展和改革局                 2025年7月21日印发